附件五

粮食仓库加工车间装饰装修项目清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注：施工要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成品库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 成品库轻钢搭建 | 平米 | 59.6 | 870 | 51852 | 材料+人工，室外高空作业，外挂保险绳作业 |
| 2 | 成品库硅钙板吊顶 | 平米 | 59.6 | 45 | 2682 | 材料+人工，室外高空作业，外挂保险绳 |
| 3 | 主电 | 米 | 45 | 35 | 1575 | 人工+材料 |
| 4 | 室内电 | 平米 | 59.6 | 98 | 5840.8 | 人工+材料，横平竖直，搭架 |
| 5 | 灯 | 个 | 9 | 138 | 1242 | 材料+人工 |
| 6 | 开关 | 个 | 1 | 25 | 25 | 公牛 |
| 7 | 推拉门 | 平米 | 5.35 | 698 | 3734.3 |  |
| 小 合计：66951.1 |  |  |  |  |  |  |
| 更衣室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢搭建 | 平米 | 13.5 | 870 | 11745 | 材料+安装 |
| 2 | 主电 | 米 | 65 | 35 | 2275 | 材料+安装 |
| 3 | 室内电 | 米 | 13.5 | 98 | 1323 | 材料+安装 |
| 4 | 灯 | 个 | 3 | 138 | 414 | 人工+材料+辅料瓷砖胶 |
| 5 | 水 | 米 | 160 | 85 | 15680 | 材料+破路+开槽+开挖+套钢管等 |
| 6 | 排水 | 米 | 10 | 85 | 850 | 材料+破路+开槽+开挖+ |
| 7 | 换鞋凳 | 米 | 6 | 598 | 3588 | 定制 |
| 8 | 挂衣钩 | 个 | 15 | 35 | 525 |  |
| 9 | 洗手池 | 套 | 2 | 495 | 990 |  |
| 10 | 门 | 套 | 2 | 880 | 1760 |  |
| 11 | 钙板吊顶 | 平米 | 13.5 | 45 | 607.5 |  |
| 12 | 开关 | 个 | 3 | 25 | 25 | 公牛 |
| 小合计：39782.5 |  |  |  |  |  |  |
| 包材库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢搭建 | 平米 | 11.6 | 870 | 10092 |  |
| 2 | 主电 | 米 | 53 | 35 | 1855 | 材料+安装 |
| 3 | 室内电 | 平米 | 11.6 | 45 | 522 | 材料+安装 |
| 4 | 门 | 套 | 2 | 880 | 1760 |  |
| 5 | 紫外线消毒柜 | 个 | 1 | 980 | 980 |  |
| 6 | 灯 | 个 | 1 | 138 | 1380 | 人工+材料+辅料瓷砖胶 |
| 7 | 钙板吊顶 | 平米 | 11.6 | 45 | 522 |  |
| 8 | 开关 | 个 | 1 | 25 | 25 |  |
| 小合计：17186 |  |  |  |  |  |  |
| 总合计：123919.6 |  |  |  |  |  |  |